Доклад Свердловского УФАС России

На тему: «Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения (не превышающим 20 кубических метров в час) и к электрическим сетям (до 15 киловатт включительно)»

Строительство новых объектов недвижимости, реконструкция старых требуют от их владельцев решения вопросов, связанных с подключением данных объектов к системам коммунальной инфраструктуры с целью снабжения газом и электроэнергией.

Надлежащее технологическое присоединение к сетям газораспределения и к электрическим сетям является основным условием поставки ресурса.

В этой связи одним из основных и значимых предметов антимонопольного контроля в сфере газоснабжения и электроснабжения являются взаимоотношения владельцев объектов недвижимости (будущих потребителей ресурсов) и организаций, владеющих системами газоснабжения (газораспределительные организации), а также организаций, владеющих объектами электросетевого хозяйства (сетевые организаций) в сфере технологического присоединения.

Важнейшей задачей государства является упрощение процесса подключения к указанным видам энергоресурсов льготных категорий заявителей: граждан, использующих газ и электроэнергию для бытовых нужд, а также сокращение сроков и снижение стоимости технологического подключения.

Контроль за обеспечением свободного и равного доступа к энергоресурсам является, в том числе и приоритетной задачей антимонопольного органа.

Данное обобщение посвящено наиболее распространенным проблемам, разрешаемым антимонопольным органом при рассмотрении обращений, вытекающих из отношений по присоединению объектов недвижимости к сетям газораспределения (электросетям).

Кроме того, Свердловское УФАС России в доступной форме разъяснит, как необходимо действовать при необходимости осуществить подключение объекта капитального строительства к соответствующим сетям - к сетям газораспределения (не превышающим 20 кубических метров в час) либо к электрическим сетям (до 15 киловатт включительно).

В настоящее время в сфере газоснабжения отношения регулируются следующими основными нормативными актами:

* Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ);
* Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314).

В сфере технологического подключения к электрическим сетям правоотношения регулируются следующими основными нормативными актами:

* Федеральным [законом](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303794/92a43bd83245832566eae50e27dd8634813c6cf9/#dst100829) от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

* [Правилами](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323326/0229a0f33f2ad77fa7e997af53909d9eeb80fe60/" \l "dst100776) технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения, Правила № 861).

Исходя из предмета правового регулирования вышеуказанных нормативных правовых актов, технологическое присоединение можно определить, как процедуру присоединения (подключения) энергопринимающих устройств (объектов капитального строительства) потребителей к сетям газораспределительной организации либо к электросетям сетевой организации.

Договор об осуществлении технологического присоединения весьма специфическая и узкоспециализированная договорная конструкция, которую кратко можно охарактеризовать как соглашение, опосредующее правоотношения по осуществлению технологических и организационных мероприятий с целью присоединения принимающих устройств (объектов) к сети газоснабжения (электросетям) и обеспечения возможности дальнейшей передачи энергетического ресурса через присоединенную сеть.

Сложность, разнообразность и комплексный характер мероприятий, входящих в процесс технологического присоединения обуславливает и наличие определенных трудностей, споров в правоотношениях между будущим потребителем и ресурсоснабжающими организациями, владельцами сетей.

В случае нарушения порядка технологического присоединения потребителей к газораспределительным сетям либо к электрическим сетям предусмотрена административная ответственность юридических лиц и их должностных лиц.

Нарушение порядка технологического присоединения (подключения) является препятствием к доступу к таким услугам потребителей.

[КоАП](consultantplus://offline/ref=ED0D515CF10CE9BBEC36266653F54A1C152781EB229291F9CA73BA94B01Dy4H) РФ содержит специальный состав (ст. 9.21 КоАП РФ), предусматривающий ответственность за нарушение порядка технологического присоединения (подключения) к сетям газораспределения.

Объективная сторона ст. 9.21 КоАП РФ дифференцируется в зависимости от субъектов его совершения.

Субъектами административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ, являются субъекты естественной монополии, осуществляющие свою деятельность в том числе, в сфере транспортировки газа по газопроводам и передаче электроэнергии по сетям.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного [ст. 9.21](consultantplus://offline/ref=6DD924125FE30679372D817540384B9CB82C3A0B3DD2CE9E179DC129393CC0E52BCE807305F0SF3FH) КоАП РФ, заключается в несоблюдении или нарушении хозяйствующим субъектом правил подключения, присоединения к своим сетям, которые выражаются в первую очередь в:

* несоответствии проекта договора или технических условий подключения (когда они предусмотрены) правилам, установленным в указанной сфере регулирования;
* нарушении сроков представления потребителям договоров или технических условий;
* необоснованном отказе от заключения договора о технологическом присоединении.

**Типичные (основные) нарушения Правил № 1314 и Правил № 861 при подключении к сетям газораспределения и к электрическим сетям (предмет заявлений в Свердловское УФАС России)**

* Нарушение сроков направления проекта договора о технологическом присоединении, выдачи технических условий.
* Навязывание невыгодных условий договора (в том числе, навязывание потребителю оплаты мероприятий, осуществляемых за пределами границ принадлежащего ему земельного участка).
* Необоснованный отказ в заключении договора о технологическом присоединении.
* Нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому подключению.

**Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения (не превышающим 20 кубических метров в час)**

Правила № 1314 разделяют заявителей на категории:

* «заявители первой категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования (при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров);
* «заявители второй категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно (при условии, что если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений);
* «заявители третьей категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 Мпа (при условии, что протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений).

Сегодня Свердловское УФАС России предлагает рассмотреть подключение объектов капительного строительства для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно, то есть заявителей первой категории.

В первую очередь хотелось бы обратить особое внимание, что запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены Правилами № 1314.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет в газораспределительную организацию (далее также исполнитель) заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку (п. 64 Правил № 1314).

В заявке о подключении (технологическом присоединении) указываются сведения, поименованные в п. 65 Правил № 1314.

К заявке о подключении (технологическом присоединении), прикладываются документы, поименованные в п. 69 Правил № 1314.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) рассматривает указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения. В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и составу прилагаемых документов и сведений, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и сведений.

В случае представления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней исполнитель рассматривает заявку о подключении (технологическом присоединении) в течение 3 рабочих дней.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней исполнитель аннулирует заявку о подключении (технологическом присоединении) и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2 экземплярах любым доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении).

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении (п. 76 Правил № 1314).

Договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении (п. 81 Правил № 1314).

Подготовка и направление исполнителем заявителю проекта договора о подключении осуществляется без взимания платы (п. 82 Правил № 1314).

Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем разрешения на строительство;

б) 1 год - для заявителей первой категории во всех остальных случаях;

в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Согласно п. 97 Правил № 1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя, в том числе осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

**Пример типичного нарушения Правил № 1314 на конкретном деле**:

В Свердловское УФАС России обратился гражданин <ФИО> о нарушении АО «Екатеринбурггаз» Правил № 1314.

По мнению Заявителя, нарушение выразилось в навязывании гражданину <ФИО> услуг и обязательств, которые не предусмотрены Правилами № 1314 в части выполнения монтажа газопровода и газового оборудования силами специализированной организации.

АО «Екатеринбурггаз» неоднократно указывало Заявителю, что последним не исполнен п. 15 Технических условий в части выполнения работ по монтажу газопровода и газопотребляюшего оборудования специализированными организациями.

Вместе с тем, запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими Правилами (п. 104 Правил № 1314).

Поскольку проектная документация на объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не разрабатывается, то и не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного участка потребителя, которые принадлежат ИЖС.

Следует отметить, что при проведении мониторинга исполнения Заявителем технических условий исполнитель (АО «Екатеринбурггаз») не вправе требовать у Заявителя предоставления документов, не предусмотренных Правилами № 1314.

Данная позиция поддерживается Ростехнадзором, арбитражными судами, Верховным судом РФ, а также ФАС России.

Свердловское УФАС России установило наличие события административного правонарушения, совершенного по месту осуществления деятельности по технологическому присоединению к эксплуатируемым АО «Екатеринбурггаз» сетям газораспределения, выразившегося в нарушении п. 104 Правил № 1314, а именно, в навязывании Заявителю услуг и обязательств, которые не предусмотрены Правилами № 1314 в части выполнения монтажа газопровода и газового оборудования силами специализированной организации.

По итогам рассмотрения дела, постановлением Свердловского УФАС России от 21.12.2018 о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу № 03-17/224-2018 об административном правонарушении АО «Екатеринбурггаз» признано виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150000 рублей.

Кроме того, Свердловское УФАС России внесло АО «Екатеринбурггаз» представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

АО «Екатеринбурггаз» оспорило постановление в ФАС России, а представление в Арбитражный суд Свердловской области.

ФАС России признала законным и обоснованным постановление Свердловского УФАС России, а Арбитражный суд Свердловской области поддержал правомерность внесенного представления (дело № А60-18802/2019).

Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям (до 15 киловатт включительно)

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил № 861 и наличии технической возможности технологического присоединения (п. 3 Правил № 861).

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям включает в себя следующие этапы:

а) подача заявки физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные Правилами № 861.

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них.

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации не допускается.

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.

К заявке прилагаются документы, поименованные в п. 10 Правил № 861.

Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных Правилами № 861, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные Правилами № 861.

В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны сведения, поименованные в п. 14 Правил № 861.

Сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя.

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям Правил № 861.

При отсутствии сведений и документов, указанных в Правилах № 861, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам № 861 заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами № 861.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий;

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий.

Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

В заключении хотелось бы обратить особое внимание, что договор о подключении к сетям газораспределения, а также договор о технологическом присоединении к электрическим сетям содержит «встречные» обязательства сторон, то есть обязанности и права возложены, как на ресурсоснабжающие организации, так и на заявителей.

**Пример типичного нарушения Правил № 861 на конкретном деле**:

В Свердловское УФАС России обратился гражданин <ФИО> о нарушении ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») Правил № 861.

Согласно заявлению, гражданин <ФИО> направил в ОАО «РЖД» заявку на технологическое присоединение энергопринимающего устройства к сетям ОАО «РЖД» (сетевая организация).

Гражданин относится к категории заявителей, указанных в п. 14 Правил № 861, то есть физическое лицо, намеревающееся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Между ОАО «РЖД» и гражданином <ФИО> был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора для данной категории заявителей не может превышать 6 месяцев.

Вместе с тем, ОАО «РЖД» срок 6 месяцев, который является пресекательным, был нарушен, несмотря на то, что гражданин <ФИО> со своей стороны все необходимые обязательства в рамках публичного договора исполнил.

Предусмотренный [п. 16](consultantplus://offline/ref=4A3C4006AA7DB1AC3A60B681815A99A3EA6F9B6195B396CFCB905AF7EEFC59A8C4D20ADB5DCA22B5J6B5N) Правил № 861 и договором срок, должен быть соблюден сетевой организацией, исполняющей публичный договор.

Свердловское УФАС России установило наличие события административного правонарушения, совершенного по месту нахождения ОАО «РЖД», выразившегося в бездействии относительно осуществления мероприятий по технологическому присоединению по публичному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» в срок, предусмотренный абз. 10 п. 16 Правил № 861 и п. 1.4 публичного договора.

По итогам рассмотрения дела, постановлением Свердловского УФАС России от 15.03.2019 о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу № 03-17/18-2019 об административном правонарушении ОАО «РЖД» признано виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Арбитражный суд Свердловской области поддержал законность и обоснованность постановления Свердловского УФАС России (дело № А60-12868/2019).

**Институт предупреждений**

Предупреждение представляет собой письменное указание антимонопольного органа о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При условии выполнения предупреждения антимонопольное дело не возбуждается.

Целью введения предупреждений было, в первую очередь, снижение административных барьеров и уменьшение давления на бизнес. Законодательное закрепление возможности добровольного прекращения действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного нарушения, было призвано снизить нагрузку на административный аппарат и исключить применение оборотного штрафа к хозяйствующим субъектам, готовым добровольно устранить причину, которая служит поводом для возбуждения антимонопольного дела.

По общему правилу антимонопольный орган не должен выдавать предупреждение перед возбуждением дела и привлечением хозяйствующего субъекта к публично-правовой ответственности. Однако существует ряд составов, выдача предупреждения по которым обязательна.

Так, принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 Федерального закона «О защите конкуренции» без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.

В 2019 году Свердловским УФАС России по пунктам 3 и 5 части 1 статье 10 Федерального закона «О защите конкуренции» было выдано 5 предупреждений, 3 из которых были добровольно исполнены без возбуждения дел (2 предупреждения в стадии исполнения).

Примеры предупреждений:

В связи с наличием в действиях (бездействии) АО «Екатеринбургэнергосбыт», выразившихся в навязывании контрагенту - ИП <ФИО> условий договора энергоснабжения № 16422 от 01.01.2013, невыгодных для него, в том числе и после получения претензии, и не соответствующих абз. 2 п. 144 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, далее – Основные положения), признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), Свердловское УФАС России на основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции предупредило о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем осуществления всех зависящих от АО «Екатеринбургэнергосбыт» мер по приведению условия договора энергоснабжения № 16422 от 01.01.2013, предусмотренного абз. 2 п. 6.3, и приложения 2 к договору, в соответствие с действующим законодательством, а именно, с абз. 2 п. 144 Основных положений (начало действия редакции 12.06.2012), согласно которому:

«При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям», в течение 10 рабочих дней со дня получения предупреждения.

Все 3 предупреждения были выданы АО «Екатеринбургэнергосбыт» по схожим признакам нарушения антимонопольного законодательства.

**Роуминг отменен!**

В Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, для сферы «Телекоммуникации» установлен ожидаемый результат – устранение необоснованной разницы в тарифах на услуги сотовой связи при поездках по Российской Федерации (роуминг).

1 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в закон «О связи», которым закреплена обязанность операторов по установлению единых условий тарификации в поездках при нахождении абонентов в сети своего оператора и предоставлению бесплатных входящих голосовых соединениях при нахождении абонента в сети любого оператора на территории Российской Федерации. Теперь граждане, даже приезжая в Крым могут не беспокоиться, получая звонки, это будет бесплатно, также, как и во всех остальных субъектах Российской Федерации.

Комплекс мероприятий по отмене роуминга, реализация которых потребовала нескольких лет интенсивной работы, имел своей целью объединить усилия антимонопольного органа, отраслевых регуляторов, местных органов власти и игроков рынка для создания открытых недискриминационных условий на рынке телекоммуникаций и установления справедливых тарифов на услуги связи в роуминге. Для обсуждения отмены роуминга была создана Рабочая группа, в которую вошли представители как регуляторов, так и бизнеса.

ФАС России признано победителем в конкурсе Всемирного банка - Международной конкурентной сети в номинации «Развитие конкуренции в секторе цифровой инфраструктуры, цифровых платформ и цифровых финансов» с проектом «Отмена национального и внутрисетевого роуминга».

**Свердловское УФАС России еще раз обращает внимание субъектов естественных монополий на неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых актов в регулируемой государством сферы деятельности, а граждан (юридических лиц) Управление просит быть активнее и обращаться за защитой своих прав и законных интересов в Свердловское УФАС России, где опытные специалисты всегда помогут разобраться в сложившейся ситуации.**