УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

### ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

## по делу  № 173-А

г. Екатеринбург

(место вынесения)

| Резолютивная часть решения оглашена | “ | 10 | ” | декабря |  | 2013 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| В полном объеме решение изготовлено | “ | 13 | ” | декабря |  | 2013 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на организатора торгов в составе:

Пушкаревой М.В. – заместителя руководителя Управления, Председателя Комиссии;

Шумковой М.Г. –  заместителя начальника отдела контроля за размещением заказов, члена Комиссии;

И.В. Гладышева – специалиста 1 разряда отдела контроля за размещением заказов, члена Комиссии,

при участии представителей:

заказчика в лице унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда (далее – УМП «Водоканал»): Е.А. Гафарова (доверенность 66АА 0828800 от 27.01.2012г.), Е.Ю. Кузнецовой (доверенность б/н от 06.12.2013г.);

заявителя в лице ЗАО «Сибресурс»: Б.А. Богданова (доверенность б/н от 09.12.2013г.), В.М. Головина (доверенность б/н от 09.12.2013г.);

рассмотрев жалобу ЗАО «Сибресурс»  (630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 53, а/я 301) на нарушение заказчиком в лице УМП «Водоканал» (623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1а) при проведении торгов в форме открытого конкурса на поставку коагулянта полиалюминия гидрохлорида (оксихлорида алюминия) (извещение № 31300683157) в соответствии со ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

У С Т А Н О В И Л А:

В Свердловское УФАС России поступила жалоба ЗАО «Сибресурс» (вх.№01-17681 от 02.12.2013г.) на действия УМП «Водоканал»  (далее – заказчик) при проведении торгов в форме открытого конкурса на поставку коагулянта полиалюминия гидрохлорида (оксихлорида алюминия) (извещение № 31300683157) (далее – Торги).

Представители заявителя указали, что в при проведении указанного открытого конкурса Заказчиком были допущены нарушения п. 10 ст.4 Федерального закона № 223-Ф3 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках), а также ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции), которые выражаются в следующем:

- установление в конкурсной документации требований не к приобретаемому товару, а к используемому для производства товара сырью, кроме того, требования к сырью носят неизмеряемый характер. Так в Техническом задании на поставку оксихлорида алюминия в разделе 3 «Описание товара, технические характеристики, количество» установлено требование, что производиться оксихлорид алюминия должен из чистого алюминия 99,7% и соляной кислоты пищевого качества. При этом не определено, что такое «чистый» алюминий, и что такое «соляная кислота пищевого качества». Согласно п. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара. В силу п. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется, в т.ч. принципом отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путём установления неизмеряемых требований. Таким образом, установление требований к качеству исходного сырья, не являющегося предметом закупки, является незаконным. Тем более незаконным является установление неизмеряемых требований к сырью.

- установление в конкурсной документации требований к товару, которые невозможно исполнить в силу физико-химических причин. В Техническом задании на поставку оксихлорида алюминия в разделе 3 «Описание товара, технические характеристики, количество» установлено требование, что поставляемый коагулянт - оксихлорид алюминия, должен не образовывать осадок при изготовлении рабочих растворов и хранении в резервуарах. Оксихлорид алюминия вне зависимости от исходного сырья и технологии производства будет образовывать осадок (в основном являющийся оксидом алюминия). При гидролизе солей алюминия существенным моментом является димеризация, которая наряду с углублением гидролиза приводит к образованию осадка. При определенных условиях (высокая температура или повышенный рН раствора) поликонденсация — образование многоядерных гидроксо-аквакомплексов, например А1з(ОН)зЗ+ , АЦ(ОН)^4+ , А1п(ОН)2пп+ может приводить к переходу оловых производных (мостики — ОН-группы) в оксоловые (мостики — атомы О) вплоть до выделения свободных оксидов. Присутствие гидрокарбонат-ионов (НСОЗ-), углекислого газа (С02) в атмосферном воздухе, других посторонних веществ приводит к смещению гидролиза по 3 ступени. Таким образом, все эти факторы способствуют частичному образованию гидроокиси А1 в водных растворах основных хлоридов алюминия (оксихлорид алюминия, полиалюминийхлорид и др).

Кроме того, в этом же пункте технического задания содержится требование, что товар не должен иметь примесей, влияющих на состав питьевой воды и промывных вод. Однако ниже указано, что содержание мышьяка не может превышать 0,0001 %, а содержание железа не может превышать 0,1 %. Железо и мышьяк являются примесями, влияющими на состав питьевой воды и сточных вод. В этом случае показателями оксихлорида алюминия является не полное отсутствие примесей (что невозможно, но требуется согласно конкурсной документации), а регламентация предельно-допустимых концентраций различных веществ (примесей) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-2001 (изм. № 3). Таким образом, заказчик пытается приобрести товар с заведомо несуществующими свойствами.

Представители заказчика пояснили, что в конкурсную документацию были внесены изменения в целях приведения ее в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Проанализировав представленные  материалы, Комиссия установила:

Проведение торгов осуществлялось заказчиком в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и Положением об организации закупок товаров, работ, услуг за счет средств Унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда.

20 ноября 2013 года на официальном сайте в сети «Интернет» было размещено извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация открытого конкурса на поставку коагулянта полиалюминия гидрохлорида (оксихлорида алюминия) (извещение № 31300683157).

В п. 3 Технического задания части III «Условия договора» конкурсной документации установлены технические характеристики к закупаемому товару:

Полиалюминий гидрохлорид должен соответствовать требованиям технических условий поставщика и изготавливаться согласно утвержденному технологическому регламенту поставщика из чистого алюминия 99,7% и соляной кислоты пищевого качества; должен иметь постоянный состав с долей алюминия 10% ±1 и основностью 5/6, неорганический полимер.

Физическое состояние -  раствор.

Не образовывать осадок при изготовлении рабочих растворов и хранения в резервуарах.

Не иметь примесей, влияющих на состав  питьевой воды и промывных вод.

Должен обеспечивать 5-й класс опасности осадков промывных вод.

Внешний вид продукта – жидкость от бесцветного до светло-серого цвета, без ярко выраженного запаха. Негорюч, взрыво- и пожаро- безопасен.

Требования к физико-химическим свойствам коагулянта (с максимально допустимыми отклонениями от норм, гарантируются Поставщиком):

Массовая доля основного вещества в перерасчете на Al2О3 – 18,9±1,9;

Массовая доля хлоридов, % - 6,2 ±1;

рН - 4,2 ±0,5;

Удельная масса, кг/дм3- 1,27 ±0,03;

Массовая доля железа по Fe2O3, % - не более 0,1;

Массовая доля мышьяка по Аs2О3 – не более 0,0001.

Предельно – допустимая концентрация оксихлорида алюминия в воде водоемов санитарно-бытового водопользования – 0,2 мг/дм3 (по алюминию).

09 декабря 2013 года заказчиком были внесены изменения в конкурсную документацию, а именно в Техническое задание части III «Условия договора» конкурсной документации.

Согласно Техническому заданию части III «Условия договора» конкурсной документации (в ред. От 09.12.2013г.) заказчиком предусмотрены следующие технические характеристики товара:

Полиалюминий гидрохлорид должен соответствовать требованиям технических условий поставщика и изготавливаться согласно утвержденному технологическому регламенту поставщика из первичного алюминия не ниже марки А7 и соляной кислоты соответствующей ГОСТ 875-95 не ниже марки А; должен иметь постоянный состав с долей алюминия 10% ±1 и основностью 5/6, неорганический полимер.

Физическое состояние -  раствор.

Должен обеспечивать 5-й класс опасности осадков промывных вод.

Внешний вид продукта – жидкость от бесцветного до светло-серого цвета, без ярко выраженного запаха. Негорюч, взрыво- и пожаро- безопасен.

Требования к физико-химическим свойствам коагулянта:

Массовая доля основного вещества в перерасчете на Al2О3 – 18,9±1,9;

Массовая доля хлоридов, % - 6,2 ±1;

рН - 4,2 ±0,5;

Удельная масса, кг/дм3- 1,27 ±0,03;

Массовая доля железа по Fe2O3, % - не более 0,1;

Массовая доля мышьяка по Аs2О3 – не более 0,0001.

Массовая доля нерастворимых в воде веществ,% - не более 0,1

Предельно – допустимая концентрация оксихлорида алюминия в воде водоемов санитарно-бытового водопользования – 0,2 мг/дм3 (по алюминию).

Также предусмотрено требование о том, что продукция должна быть изготовлена из первичного алюминия не ниже марки А7 (подтверждается сертификатом качества) и соляной кислоты соответствующей ГОСТ 875-95 не ниже марки А (подтверждается паспортом качества).

Таким образом, заказчиком было исключено требование, что поставляемый коагулянт - оксихлорид алюминия, не должен образовывать осадок при изготовлении рабочих растворов и хранении в резервуарах, а также не должен иметь примесей, влияющих на состав питьевой воды и промывных вод. Также исключены требования об изготовлении товара из «чистого алюминия 99,7% и соляной кислоты пищевого качества».

В соответствии с требованиями пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках документация о закупке должна содержать установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Вместе с тем, заказчиком в качестве требования к товару было установлено требование к сырью, из которого должен изготавливаться товар, а также требования к документам, подтверждающим соответствие сырья указанным требованиям.

Так, заказчиком предусмотрено, что товар должен быть изготовлен из первичного алюминия не ниже марки А7 (подтверждается сертификатом качества) и соляной кислоты соответствующей ГОСТ 875-95 не ниже марки А (подтверждается паспортом качества).

Исходя из пояснений представителей заказчика, установление данных требований обусловлено влиянием используемого для изготовления товара сырья на качество самого товара, а именно на эффективность реагента при очистке воды и его влияние на ее качество. При этом представителями заказчика не представлено доказательств того, что на эффективность реагента при очистке воды влияет используемое для его изготовления сырье, а также, что только товар, изготовленный из сырья, отвечающего установленным заказчиком требованиям, соответствует требованиям к эффективности реагента при очистке воды. Кроме того, требование об обязательном использовании при производстве коагулянта - оксихлорида алюминия сырья, отвечающего установленным заказчиком требованиям, не регламентировано законодательством Российской Федерации.

Таким образом, заказчиком в нарушение п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках не определены требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, а именно к эффективности реагента при очистке воды.

Кроме того, установление требований к изготовлению товара из определенного сырья, а именно первичного алюминия не ниже марки А7 и соляной кислоты соответствующей ГОСТ 875-95 не ниже марки А, свидетельствует о создании преимущественных условий участия в торгах участнику торгов, использующему при изготовлении закупаемого заказчиком реагента сырье, соответствующее указанным заказчиком требованиям. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок) запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов, запроса котировок или нескольким участникам торгов, запроса котировок преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Комиссия, руководствуясь  статьей 23, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49, частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”,

Р Е Ш И Л А:

- Признать жалобу ЗАО «Сибресурс» обоснованной.

- Признать в действиях заказчика в лице УМП «Водоканал» нарушения п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

3. Выдать заказчику в лице УМП «Водоканал» предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

##### Председатель Комиссии                                                                     М.В. Пушкарева

Члены Комиссии       						            М.Г. Шумкова

И.В. Гладышев